附件
	
汕头市总工会机关接待室修缮工程项目清单


	序号
	项目
	备注

	1
	拆除老天花吊顶
	

	2
	预埋电线
	电线广州人民品牌
、开关扦座面板松下品牌

	3
	天花吊藏光
	天花合板进口皇冠品牌做藏光，杉木；骨灯具广州名优产品

	4
	天花油漆及加装窗帘盒
	油漆用立帮品牌漆

	5
	加装墙面封面饰格音板
	墙板王斌格音扳

	6
	加装金属脚线
	铝合金脚线

	7
	地面自留平塑胶地毯铺贴
	塑胶地毯纹专用胶铺贴

	8
	沙发（8只）、茶几布画、党旗、墙柜、窗帘
	实木圈沙皮沙发，实木茶几，实木墙柜
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